| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для проектирования насосной станции пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Название организации, адрес, web-сайт |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность, Фамилия Имя Отчество контактного лица |  |  |  |  |  |  |  |
| (код города) телефон; факс; e-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| Название и расположение объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Система |  |  | водоснабжение |  |  |  |  |
|  |  |  | транспортировка жидкости |  |  |  |  |
|  |  |  | пожаротушение |  |  |  |  |
|  |  |  | дренчерная система |  |  |  |  |
|  |  |  | спринклерная система |  |  |  |  |
|  |  |  | отопление |  |  |  |  |
|  |  |  | закрытая |  |  |  |  |
|  |  |  | открытая |  |  |  |  |
|  |  |  | совмещенная система (пожаротушение + водоснабжение) |  |  |  |  |
|  |  |  | другое: |  |  |  |  |
| Расход |  |  |  |  | м3/ч |  |  |
| Расход насоса подпитки (спринклерная система) |  |  |  |  | м3/ч |  |  |
| Совмещенная система: Расход при водоснабжении Расход при пожаротушении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/ч |  |  |
| Существующий напор на входе в установку (подпор) |  |  |  |  | м.в.ст. |  |  |
| Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора) |  |  |  |  | м.в.ст. |  |  |
| Требуемый напор на выходе из насоса подпитки (без учета подпора) спринклерная система |  |  |  |  | м.в.ст. |  |  |
| Совмещенная система: |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора) при водоснабжении |  |  |  |  | м.в.ст. |  |  |
| Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора) при пожаротушении |  |  |  |  | м.в.ст. |  |  |
| Максимальное давление в системе |  |  |  |  | бар |  |  |
| Перекачиваемая жидкость (если не чистая вода, то также указать концентрацию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура жидкости, t |  |  |  |  | °С |  |  |
| Количество рабочих насосов, обеспечивающих необходимый расход |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. |  |  |  |  |
|  |  |  | выбирать по оптимальной рабочей точке |  |  |  |  |
| Количество резервных насосов |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  |
|  |  |  | не требует резерва |  |  |  |  |
| Управление |  |  | частотное |  |  |  |  |
|  |  |  | релейное |  |  |  |  |
|  |  |  | плавный пуск |  |  |  |  |
| Управление и коммутация задвижки с электроприводом |  |  | Да (число задвижек) |  |  |  |  |
|  |  |  | Марка и тип применяемых задвижек |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания привода задвижки |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| Ограничения по габаритам станции |  |  | Высота |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина |  |  |  |  |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |  |
| Внимание! ЗАО «ЦЕПРИКОН» не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе. Реквизиты Вашей организации и банка просьба присылать отдельным листом. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполненные опросные листы направляйте на e-mail: marketing@ceprikon.ru; факс: +7 (8412) 52-11-03. Спасибо! |  |  |  |  |  |  |  |